## Projekt
Projektinformationen |  |  |  | Ausführender Betrieb
Allgemeine Projektdaten |  |  |  | Firma | Beispiel Technik GmbH
Projektnummer | PR-2026-017 | Aufmaß-Nr. | AM-01 | Adresse | Am Werkhof 8, 10117 Berlin
Projektbezeichnung | Sanierung MFH Lindenstr. 24 |  |  | Telefon | +49 30 123 45 60
Art der Anlage | Elektroinstallation | Sachbearbeiter | Max Berger | E-Mail | info@beispiel-technik.de
Datum | 24.03.2026 | Status | In Bearbeitung | Monteur | Stefan Koch
Auftraggeber
Auftraggeber | Musterbau GmbH
Ansprechpartner | Julia Weber | Telefon | +49 30 555 22 10
Mobil | +49 171 456 78 90 | E-Mail | j.weber@musterbau.de
Baustelle
Baustellenadresse | Lindenstraße 24, 10115 Berlin
Gebäude | Haus A | Abschnitt | EG bis 2. OG
Ansprechpartner vor Ort | Thomas Krüger | Telefon vor Ort | +49 30 444 98 10
Anmerkungen
Hinweise | Aufmaß für Roh- und Endmontage. Mengen dienen als Beispiel und können vor Ort ergänzt oder geändert werden.

## LV
Leistungsverzeichnis (LV)
Pos.-Nr. | Kurztext | Langtext | Einheit | EP | Lohnminuten | Gewerk | Aktiv
01.001 | Kabel NYM 3x1,5 | NYM-J 3x1,5 mm² liefern und verlegen | m | 2.85 | 1.8 | Elektro | Ja
01.002 | Steckdose UP | Schutzkontakt-Steckdose Unterputz, weiß | Stk | 18.5 | 12 | Elektro | Ja
01.003 | Lichtschalter | Ausschalter Unterputz, weiß | Stk | 16.9 | 10 | Elektro | Ja
01.004 | Leerrohr M20 | Installationsrohr M20 liefern und verlegen | m | 1.95 | 1.2 | Elektro | Ja
01.005 | Unterverteiler 3-reihig | Kleinverteiler 3-reihig komplett montieren | Stk | 145 | 75 | Elektro | Ja
02.001 | Heizkörper Anschluss | Anschlussset für Heizkörper inkl. Zubehör | Stk | 64 | 35 | Heizung | Ja
02.002 | Kupferrohr 15 mm | Kupferrohr 15 mm liefern und verlegen | m | 9.8 | 5.5 | Heizung | Ja
02.003 | Thermostatventil | Thermostatventil montieren und einstellen | Stk | 39.5 | 20 | Heizung | Ja
03.001 | LAN-Dose Cat6 | Datendose Cat6 inkl. Anschluss | Stk | 42 | 18 | Daten | Ja
03.002 | Rauchmelder | Optischer Rauchmelder montieren | Stk | 28 | 9 | Sicherheit | Ja
03.003 | Bewegungsmelder | Bewegungsmelder für Flur / Außenbereich | Stk | 57 | 20 | Sicherheit | Ja
03.004 | LED-Deckenleuchte | LED-Deckenleuchte montieren | Stk | 82 | 24 | Elektro | Ja

## Aufmaß_01
Aufmaß- und Rechnungsblatt | [11 empty] | Projektübersicht
[12 empty] | Projektnummer | PR-2026-017
[12 empty] | Projekt | Sanierung MFH Lindenstr. 24
Steuerung | [11 empty] | Art der Anlage | Elektroinstallation
Gliederung | Raum | Blatt-Nr. | 1 | [8 empty] | Auftraggeber | Musterbau GmbH
Datum | 24.03.2026 | Monteur | Stefan Koch | [8 empty] | Baustelle | Lindenstraße 24, 10115 Berlin
[12 empty] | Aufmaß-Nr. | AM-01
Mengenmatrix nach Raum / Bereich
Pos.-Nr. |  | 01.001 | 01.002 | 01.003 | 01.004 | 01.005 | 02.001 | 02.002 | 03.001 | 03.002 | 03.003 | Blattsumme
Kurztext |  | Kabel NYM 3x1,5 | Steckdose UP | Lichtschalter | Leerrohr M20 | Unterverteiler 3-reihig | Heizkörper Anschluss | Kupferrohr 15 mm | LAN-Dose Cat6 | Rauchmelder | Bewegungsmelder | Summe Preis | 3076.05
Einheit |  | m | Stk | Stk | m | Stk | Stk | m | Stk | Stk | Stk | Summe Lohnminuten | 1622.7
EP |  | 2.85 | 18.5 | 16.9 | 1.95 | 145 | 64 | 9.8 | 42 | 28 | 57 | Summe Lohnstunden | 27.045
Lohnmin. |  | 1.8 | 12 | 10 | 1.2 | 75 | 35 | 5.5 | 18 | 9 | 20 | Hinweis | Leere Felder bedeuten: keine Menge erfasst. Weitere Seiten durch Kopieren von 'Aufmaß_01' anlegen.
| Ort / Bereich | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | Spalte 7 | Spalte 8 | Spalte 9 | Spalte 10
1 | Heizraum | 18 | 1 | 1 | 12 |  | 1 | 6 |  | 1
2 | Küche | 12 | 6 | 2 | 8 |  |  |  | 1 | 1
3 | Bad EG | 8 | 2 | 1 | 6 |  | 1 | 4 |  | 1
4 | Flur EG | 10 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1
5 | Wohnzimmer | 14 | 5 | 2 | 8 |  |  |  | 2 | 1
6 | Schlafzimmer | 9 | 3 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1
7 | Wohnung 1 | 20 | 8 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1
8 | Technikraum | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 1
9 | Außenbereich | 03.003: 2
10 | Keller | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 |  | 5 |  | 1
Gesamtmenge |  | 109 | 29 | 16 | 70 | 3 | 4 | 25 | 9 | 10 | 4
Gesamtpreis |  | 310.65 | 536.5 | 270.4 | 136.5 | 435 | 256 | 245 | 378 | 280 | 228
Gesamt-Lohnminuten |  | 196.2 | 348 | 160 | 84 | 225 | 140 | 137.5 | 162 | 90 | 80
Lohnstunden |  | 3.27 | 5.8 | 2.6667 | 1.4 | 3.75 | 2.3333 | 2.2917 | 2.7 | 1.5 | 1.3333
Monteur |  | 01.005: Auftraggeber / Kunde
Beispieldaten – frei editierbar