## Messprotokoll
MESSPROTOKOLL VORLAGE 2026
Generische Excel-Vorlage zur Dokumentation, Bewertung und Freigabe von Messwerten
Protokoll-Nr. | MP-2026-001 |  | Gesamtanzahl Messpunkte | 12 |  | Kurzbewertung
Projekt / Auftrag | Allgemeine Qualitätsprüfung 2026 |  | Davon i.O. | 9 |  | Gesamtstatus | n.i.O. |  | Stand | 17.06.2026
Objekt / Bereich | Beispielbereich / Musterobjekt |  | Davon n.i.O. | 2 |  | Hinweis | Allgemein nutzbare Vorlage für Messwerte, Toleranzen, Messgeräte und Freigabe.
Auftraggeber | Musterkunde GmbH |  | Offene Messpunkte | 1 |  | Einsatz | Geeignet für Wareneingang, Produktion, Labor, Service, Bau oder interne Qualitätssicherung.
Auftragnehmer | Beispiel Technikservice GmbH |  | Kalibrierung kritisch | 1 |  | Prüflogik | Der Mittelwert wird automatisch gegen Sollwert minus/plus Toleranz geprüft.
Ort der Messung | Musterstadt |  | i.O.-Quote | 75% |  | Bearbeitung | Gelbe Felder sind Eingabefelder; blaue Felder enthalten automatische Auswertungen.
Messdatum | 17.02.2026 |  | Max. absolute Abweichung | 5.3667 |  | Freigabe | Vor Abschluss Messgeräte, Toleranzen, Abweichungen und Bemerkungen prüfen.
Prüfer | M. Schneider |  | Letzte Messung | 17.02.2026 |  | Druck | Dieses Blatt dient als Deckblatt; Detailwerte stehen im Blatt „Messwerte“.
Version | v1.0 |  | Nächster Schritt | Abweichungen prüfen |  | Archiv | Protokoll-Nr., Version und Datum eindeutig pflegen.
Status | Prüfen |  | Vorlage | Messprotokoll Vorlage |  | Datenschutz | Alle Beispieldaten sind frei erfunden.
Zusammenfassung nach Messart | [7 empty] | Offene Punkte / Maßnahmen
Messart | Anzahl | i.O. | n.i.O. | Offen | Ø Abweichung | Max. ¦Abweichung¦ |  | Nr. | Thema | Verantwortlich | Fälligkeit
Maßprüfung | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 |  |  | 1 | Messwert außerhalb Toleranz prüfen | A. Fischer | 20.02.2026
Temperaturmessung | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |  |  | 2 | Kalibrierstatus unbekannt klären | M. Schneider | 21.02.2026
Druckprüfung | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.016667 |  |  | 3
Gewichtskontrolle | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.26667 |  |  | 4
Feuchtemessung | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.3667 |  |  | 5
Spannungsprüfung | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.35 |  |  | 6
Durchflussmessung | 1 | 0 | 1 | 0 | -1
Sonstige | 3 | 3 | 0 | 0
Freigabe
Erstellt von | M. Schneider |  |  | Bemerkung | Alle Angaben sind Beispieldaten. Die Vorlage kann für eigene Messpunkte, Toleranzen und Prüfmittel angepasst werden.
Geprüft von | L. Weber |  |  | Anwendung | Für wiederkehrende Messungen können Zeilen im Blatt „Messwerte“ kopiert oder erweitert werden.
Freigegeben am | 18.02.2026 |  |  | Dokumentation | Änderungen an Sollwerten, Toleranzen und Messgeräten sollten nachvollziehbar gepflegt werden.
Unterschrift |  |  |  | Archivierung | Nach Abschluss als XLSX speichern und bei Bedarf als PDF exportieren.

## Messwerte
Pos. | Messpunkt / Objekt | Messart | Einheit | Sollwert | Toleranz - | Toleranz + | Messwert 1 | Messwert 2 | Messwert 3 | Mittelwert | Abweichung | Abw. % | Ergebnis | Messgerät | Kalibrierstatus | Prüfer | Datum | Bemerkung / Maßnahme
1 | Bauteil A – Außenmaß | Maßprüfung | mm | 50 | 0.2 | 0.2 | 49.92 | 50.04 | 50.01 | 49.99 | -0.01 | -0.02% | i.O. | Messschieber digital M-100 | gültig | M. Schneider | 2026-02-12 | Beispielwert innerhalb der Toleranz
2 | Bauteil A – Bohrungsabstand | Maßprüfung | mm | 25 | 0.1 | 0.1 | 25.06 | 25.09 | 25.08 | 25.0767 | 0.076667 | 0.3067% | i.O. | Messschieber digital M-100 | gültig | M. Schneider | 2026-02-12 | Serienmessung
3 | Prüfpunkt B – Temperatur | Temperaturmessung | °C | 22 | 2 | 2 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | -0.5 | -2.273% | i.O. | Temperaturfühler T-18 | gültig | L. Weber | 2026-02-13 | Raumbedingung dokumentiert
4 | Behälter C – Prüfdruck | Druckprüfung | bar | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 3.46 | 3.49 | 3.5 | 3.4833 | -0.016667 | -0.4762% | i.O. | Druckmessgerät P-40 | bald fällig | A. Fischer | 2026-02-13 | Kalibrierung zeitnah prüfen
5 | Charge D – Gewicht | Gewichtskontrolle | g | 120 | 1.5 | 1.5 | 119.3 | 119.8 | 120.1 | 119.7333 | -0.26667 | -0.2222% | i.O. | Digitalwaage W-220 | gültig | K. Braun | 2026-02-14 | Wareneingangsprüfung
6 | Bereich E – Feuchte | Feuchtemessung | % | 45 | 5 | 5 | 49.2 | 50.8 | 51.1 | 50.3667 | 5.3667 | 11.93% | n.i.O. | Feuchtemesser F-12 | gültig | T. Hoffmann | 2026-02-14 | Grenznah, Beobachtung empfohlen
7 | Modul F – Spannung | Spannungsprüfung | V | 24 | 0.5 | 0.5 | 23.7 | 23.6 | 23.65 | 23.65 | -0.35 | -1.458% | i.O. | Multimeter E-75 | gültig | S. Klein | 2026-02-15 | In Ordnung
8 | Leitung G – Durchfluss | Durchflussmessung | l/min | 12 | 0.8 | 0.8 | 10.9 | 11.1 | 11 | 11 | -1 | -8.333% | n.i.O. | Universelles Prüfmittel U-01 | unbekannt | A. Fischer | 2026-02-15 | Außerhalb, Ursache prüfen
9 | Oberfläche H – Eindruck | Oberflächenprüfung | mm | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | -0.05 | -10% | i.O. | Messschieber digital M-100 | gültig | L. Weber | 2026-02-16 | Stichprobe
10 | Funktion I – Geräuschpegel | Funktionsprüfung | dB | 65 | 0 | 5 | 67.5 | 68.2 | 67.8 | 67.8333 | 2.8333 | 4.359% | i.O. | Universelles Prüfmittel U-01 | gültig | K. Braun | 2026-02-16 | Maximalwert unter Grenzwert
11 | Prüfpunkt J – Drehmoment | Sonstige Messung | Nm | 8 | 0.4 | 0.4 | 8.15 | 8.2 | 8.1 | 8.15 | 0.15 | 1.875% | i.O. | Universelles Prüfmittel U-01 | gültig | M. Schneider | 2026-02-17 | Montageprüfung
12 | Referenz K – Länge | Maßprüfung | cm | 100 | 1 | 1 | [6 empty] | Offen | Laserdistanzmesser L-55 | gültig | S. Klein | 2026-02-17 | Leere Beispielzeile für neue Messung

## Stammdaten
Messarten | Einheiten | Ergebnisstatus | Messgeräte | Kalibrierstatus | Prüfer | Messbedingungen | Hinweis
Maßprüfung | mm | Offen | Messschieber digital M-100 | gültig | M. Schneider | Raumtemperatur | Diese Listen steuern die Dropdown-Felder.
Temperaturmessung | cm | i.O. | Digitalwaage W-220 | bald fällig | L. Weber | Produktionslinie | Einträge können bei Bedarf erweitert werden.
Druckprüfung | m | n.i.O. | Temperaturfühler T-18 | abgelaufen | A. Fischer | Wareneingang | Die Vorlage ist bewusst allgemein gehalten.
Gewichtskontrolle | g | Nacharbeit | Druckmessgerät P-40 | nicht erforderlich | K. Braun | Endkontrolle | Alle Beispieldaten sind frei erfunden.
Feuchtemessung | kg | Zur Prüfung | Multimeter E-75 | unbekannt | T. Hoffmann | Außenbereich | Stand der Vorlage: 2026
Spannungsprüfung | °C |  | Feuchtemesser F-12 |  | S. Klein | Laborumgebung
Durchflussmessung | % |  | Laserdistanzmesser L-55
Sichtprüfung | bar |  | Universelles Prüfmittel U-01
Funktionsprüfung | V
Oberflächenprüfung | A
Sonstige Messung | l/min
N
Nm
dB