## Messprotokoll
MESSPROTOKOLL VORLAGE 2026
Universelle Excel-Vorlage für Messwerte, Toleranzen, Abweichungen, Statusbewertung und Freigabe
Protokoll-Nr. |  | MP-2026-001 |  |  |  | Version |  | 1.0 |  |  |  |  | Datum |  | 17.06.2026
Kunde / Auftraggeber |  | Musterkunde GmbH |  |  |  | Projekt / Objekt |  | Allgemeine Qualitätsmessung 2026 |  |  |  |  | Standort |  | Werk 1 / Prüfraum
Verantwortlich |  | Lena Beispiel |  |  |  | Prüfer/in |  | Max Mustermann |  |  |  |  | Abteilung |  | Qualitätssicherung
Messverfahren |  | Stichprobenmessung |  |  |  | Anforderung / Referenz |  | Interne Spezifikation 2026 |  |  |  |  | Protokollstatus |  | Nicht bestanden
Umgebungstemperatur |  | 22 | °C |  |  | Luftfeuchte |  | 45 | % rF |  |  |  | Messbeginn |  | 09:30
Messgerät |  | Digital-Messgerät XYZ-100 |  |  |  | Serien-Nr. |  | SN-2026-045 |  |  |  |  | Kalibrierung gültig bis |  | 31.12.2026
Bemerkungen |  | Beispieldaten dienen nur zur Erklärung. Werte, Toleranzen und Prüfer bitte für den eigenen Einsatz anpassen.
Automatische Auswertung
Messpunkte |  | Bestanden |  | Warnung |  | Nicht bestanden |  | Offen |  | Bearbeitungsgrad |  | Gesamtstatus
10 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 90% |  | Nicht bestanden
Messwerttabelle mit automatischer Toleranzprüfung
Nr. | Messpunkt-ID | Bereich / Objekt | Messgröße | Einheit | Sollwert | Untere Grenze | Obere Grenze | Messwert 1 | Messwert 2 | Messwert 3 | Mittelwert | Abweichung | Status | Bewertung | Messmittel | Prüfer/in | Messdatum | Maßnahme / Bemerkung | Foto-/Dateireferenz
1 | MP-001 | Bauteil A | Länge | mm | 50 | 49.8 | 50.2 | 50.02 | 50.01 | 50 | 50.01 | 0.01 | Bestanden | i.O. | Digital-Messgerät XYZ-100 | Max Mustermann | 17.06.2026 | Keine Maßnahme erforderlich. | foto_mp001.jpg
2 | MP-002 | Lagerzone | Temperatur | °C | 20 | 18 | 22 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.2667 | 2.2667 | Nicht bestanden | Korrektur erforderlich | Thermometer T-200 | Max Mustermann | 17.06.2026 | Kühlung prüfen und Folgemessung anlegen. | foto_mp002.jpg
3 | MP-003 | Prüfraum | Feuchtigkeit | % rF | 45 | 40 | 50 | 48.8 | 49.1 | 48.9 | 48.9333 | 3.9333 | Bestanden | i.O. | Hygrometer H-50 | Lena Beispiel | 17.06.2026 | Grenznaher Wert, Beobachtung empfohlen.
4 | MP-004 | Anlage 2 | Druck | bar | 6 | 5.7 | 6.3 | 5.72 | 5.74 | 5.71 | 5.7233 | -0.27667 | Warnung | Grenznah prüfen | Manometer M-60 | Lena Beispiel | 17.06.2026 | Druckregelung bei nächster Wartung prüfen.
5 | MP-005 | Schaltschrank | Spannung | V | 230 | 218 | 242 | 230.8 | 231.1 | 230.6 | 230.8333 | 0.83333 | Bestanden | i.O. | Multimeter MM-300 | Max Mustermann | 17.06.2026 | Messung unauffällig.
6 | MP-006 | Kreislauf 1 | Durchfluss | l/min | 12 | 11 | 13 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | Nicht bestanden | Korrektur erforderlich | Durchflussmesser DF-12 | Lena Beispiel | 17.06.2026 | Filter und Ventilstellung prüfen. | foto_mp006.jpg
7 | MP-007 | Mustergewicht | Gewicht | g | 100 | 99.5 | 100.5 | [5 empty] | Offen | Ausstehend | Waage W-100 | Max Mustermann | 17.06.2026 | Noch nicht gemessen.
8 | MP-008 | Oberfläche | Schichtdicke | µm | 25 | 22 | 28 | 25.1 | 25.6 | 25.4 | 25.3667 | 0.36667 | Bestanden | i.O. | Schichtdickenmessgerät SD-25 | Lena Beispiel | 17.06.2026 | Messung unauffällig.
9 | MP-009 | Probe 3 | pH-Wert | pH | 7 | 6.8 | 7.2 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 7.1767 | 0.17667 | Warnung | Grenznah prüfen | pH-Meter PH-7 | Max Mustermann | 17.06.2026 | Grenznah, Probe erneut beobachten.
10 | MP-010 | Verschraubung | Drehmoment | Nm | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | Bestanden | i.O. | Drehmomentschlüssel DS-80 | Lena Beispiel | 17.06.2026 | Messung unauffällig.
Freigabe und Unterschriften
Ergebnis / Entscheidung | Nicht freigegeben |  |  | Prüfer/in | Max Mustermann |  |  | Datum | 17.06.2026 |  |  | Unterschrift
Nächste Prüfung / Folgetermin | 17.09.2026 |  |  | Freigegeben durch | Lena Beispiel |  |  | Datum | 17.06.2026 |  |  | Unterschrift
Archiv / Datei | Messprotokoll_MP-2026-001.xlsx |  |  | Hinweis | Diese Vorlage ist generisch und muss vor produktiver Nutzung fachlich angepasst werden.

## Stammdaten
Messgrößen | Einheiten | Status | Messmittel | Prüfer/in | Messverfahren | Anwendungsbereich | Kurzhinweis
Länge | mm | Bestanden | Digital-Messgerät XYZ-100 | Max Mustermann | Stichprobenmessung | Qualitätsprüfung | Dropdown-Listen hier anpassen.
Breite | cm | Warnung | Thermometer T-200 | Lena Beispiel | 100%-Prüfung | Produktion | Neue Werte unterhalb ergänzen.
Höhe | m | Nicht bestanden | Hygrometer H-50 | Jonas Prüfer | Erstmessung | Labor | Messprotokoll verwendet diese Listen als Vorschlag.
Temperatur | °C | Offen | Manometer M-60 | Mara Kontrolle | Wiederholungsmessung | Wartung
Feuchtigkeit | % rF |  | Multimeter MM-300 |  | Abnahmemessung | Abnahme
Druck | bar |  | Durchflussmesser DF-12 |  | Kalibrierkontrolle | Inbetriebnahme
Spannung | V |  | Waage W-100 |  | Vergleichsmessung | Service
Strom | A |  | Schichtdickenmessgerät SD-25
Durchfluss | l/min |  | pH-Meter PH-7
Gewicht | g |  | Drehmomentschlüssel DS-80
Schichtdicke | µm
pH-Wert | pH
Drehmoment | Nm
Anleitung
1 | Im Blatt Messprotokoll die Kopfdaten anpassen.
2 | Messpunkte, Sollwert, Untergrenze und Obergrenze eintragen.
3 | Messwert 1 bis 3 eintragen; Mittelwert, Abweichung, Status und Bewertung werden automatisch berechnet.
4 | Bei Bedarf zusätzliche Messgrößen, Einheiten, Messmittel oder Prüfer in dieser Stammdaten-Liste ergänzen.
5 | Das Blatt Messprotokoll ist als kompakter Ausdruck gedacht; die Stammdaten dienen nur zur Pflege der Dropdowns.