## Temperaturkontrolle
TEMPERATURKONTROLLE | [5 empty] | Protokoll KW 29 / 2026 |  |  |  | AUSFÜLLHINWEISE
[10 empty] | 1. | Messstellen und Grenzwerte (Soll-Min / Soll-Max) einmalig in der Tabelle links definieren – bis zu 6 Messstellen.
[10 empty] | 2. | Im Messprotokoll nur die hell hinterlegten Felder ausfüllen: Datum, Uhrzeit, Messstelle (Auswahlliste), Ist-Temperatur, ggf. Maßnahme und Kürzel.
Betrieb / Firma: | Rheintal Frischdienst GmbH |  |  | Zeitraum: | 2026-07-13 | 2026-07-19 |  |  |  | 3. | Grenzwerte, Status und Abweichung werden automatisch ermittelt.
Bereich / Standort: | Lager Nord, Halle 2 |  |  | KW: | 29 |  | Messgerät: | Digitalthermometer TH-220, kalibriert 03/2026 |  | 4. | Bei Status ZU WARM / ZU KALT wird die Zeile rot markiert – ergriffene Maßnahme dokumentieren.
Verantwortlich: | M. Berger |  |  | Jahr: | 2026 |  | Intervall: | 2× täglich (vorm. / nachm.)
[10 empty] | OK | Messwert innerhalb der Grenzwerte
MESSSTELLEN & GRENZWERTE | [5 empty] | AUSWERTUNG |  |  |  | ZU WARM | Messwert über Soll-Max (Abw. in +°C)
Nr. | Messstelle |  | Soll-Min | Soll-Max |  | Messungen gesamt |  | 35 |  | ZU KALT | Messwert unter Soll-Min (Abw. in −°C)
M1 | Kühlraum 1 |  | 0 | 7 |  | innerhalb der Grenzwerte |  | 33
M2 | Tiefkühlzelle |  | -25 | -18 |  | Abweichungen |  | 2 |  |  | Auswertung und Statistik je Messstelle aktualisieren sich automatisch.
M3 | Kühlschrank Theke |  | 0 | 7 |  | Abweichungsquote |  | 5.714%
M4 | Lagerraum (trocken) |  | 8 | 25 |  | Tiefster Messwert |  | -20.4
M5 | Serverraum |  | 18 | 27 |  | Höchster Messwert |  | 25.1
M6
MESSPROTOKOLL
Datum | Uhrzeit | Messstelle | Ist °C | Min °C | Max °C | Status | Abw. °C | Maßnahme / Bemerkung | Kürzel
2026-07-13 | 7:30 | Kühlraum 1 | 4.2 | 0 | 7 | OK |  |  | MB
2026-07-13 | 7:40 | Tiefkühlzelle | -19.5 | -25 | -18 | OK |  |  | MB
2026-07-13 | 7:50 | Kühlschrank Theke | 5.6 | 0 | 7 | OK |  |  | MB
2026-07-13 | 8:00 | Lagerraum (trocken) | 21.4 | 8 | 25 | OK |  |  | MB
2026-07-13 | 8:10 | Serverraum | 23.8 | 18 | 27 | OK |  |  | MB
2026-07-14 | 7:30 | Kühlraum 1 | 3.8 | 0 | 7 | OK |  |  | MB
2026-07-14 | 7:40 | Tiefkühlzelle | -20.1 | -25 | -18 | OK |  |  | MB
2026-07-14 | 7:50 | Kühlschrank Theke | 6.1 | 0 | 7 | OK |  |  | MB
2026-07-14 | 8:00 | Lagerraum (trocken) | 22 | 8 | 25 | OK |  |  | MB
2026-07-14 | 8:10 | Serverraum | 24.2 | 18 | 27 | OK |  |  | MB
2026-07-15 | 7:30 | Kühlraum 1 | 4.5 | 0 | 7 | OK |  |  | SK
2026-07-15 | 7:40 | Tiefkühlzelle | -16.5 | -25 | -18 | ZU WARM | 1.5 | Türdichtung nachjustiert; Nachkontrolle nach 30 Min.: −19,2 °C | SK
2026-07-15 | 7:50 | Kühlschrank Theke | 5.9 | 0 | 7 | OK |  |  | SK
2026-07-15 | 8:00 | Lagerraum (trocken) | 22.8 | 8 | 25 | OK |  |  | SK
2026-07-15 | 8:10 | Serverraum | 24.6 | 18 | 27 | OK |  |  | SK
2026-07-16 | 7:30 | Kühlraum 1 | 5.1 | 0 | 7 | OK |  |  | SK
2026-07-16 | 7:40 | Tiefkühlzelle | -19.8 | -25 | -18 | OK |  |  | SK
2026-07-16 | 7:50 | Kühlschrank Theke | 6.4 | 0 | 7 | OK |  |  | SK
2026-07-16 | 8:00 | Lagerraum (trocken) | 23.1 | 8 | 25 | OK |  |  | SK
2026-07-16 | 8:10 | Serverraum | 25.1 | 18 | 27 | OK |  |  | SK
2026-07-17 | 7:30 | Kühlraum 1 | 4 | 0 | 7 | OK |  |  | MB
2026-07-17 | 7:40 | Tiefkühlzelle | -20.4 | -25 | -18 | OK |  |  | MB
2026-07-17 | 7:50 | Kühlschrank Theke | 5.8 | 0 | 7 | OK |  |  | MB
2026-07-17 | 8:00 | Lagerraum (trocken) | 21.9 | 8 | 25 | OK |  |  | MB
2026-07-17 | 8:10 | Serverraum | 24 | 18 | 27 | OK |  |  | MB
2026-07-18 | 7:30 | Kühlraum 1 | 8.4 | 0 | 7 | ZU WARM | 1.4 | Kältetechnik gemeldet, Ware in Kühlraum 2 umgelagert; Nachmessung 16:00 Uhr: 5,2 °C | TK
2026-07-18 | 7:40 | Tiefkühlzelle | -19.9 | -25 | -18 | OK |  |  | TK
2026-07-18 | 7:50 | Kühlschrank Theke | 6 | 0 | 7 | OK |  |  | TK
2026-07-18 | 8:00 | Lagerraum (trocken) | 22.4 | 8 | 25 | OK |  |  | TK
2026-07-18 | 8:10 | Serverraum | 24.4 | 18 | 27 | OK |  |  | TK
2026-07-19 | 7:30 | Kühlraum 1 | 4.3 | 0 | 7 | OK |  |  | TK
2026-07-19 | 7:40 | Tiefkühlzelle | -20 | -25 | -18 | OK |  |  | TK
2026-07-19 | 7:50 | Kühlschrank Theke | 5.5 | 0 | 7 | OK |  |  | TK
2026-07-19 | 8:00 | Lagerraum (trocken) | 21.7 | 8 | 25 | OK |  |  | TK
2026-07-19 | 8:10 | Serverraum | 23.9 | 18 | 27 | OK |  |  | TK
STATISTIK JE MESSSTELLE
Messstelle |  |  | Messungen | Ø °C | Min °C | Max °C | Abweich.
Kühlraum 1 |  |  | 7 | 4.9 | 3.8 | 8.4 | 1
Tiefkühlzelle |  |  | 7 | -19.4571 | -20.4 | -16.5 | 1
Kühlschrank Theke |  |  | 7 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 0
Lagerraum (trocken) |  |  | 7 | 22.1857 | 21.4 | 23.1 | 0
Serverraum |  |  | 7 | 24.2857 | 23.8 | 25.1 | 0
Datum, Unterschrift Prüfer/in |  |  |  |  | Datum, Unterschrift Verantwortliche/r (Freigabe)