## Übersicht
WARTUNGSPLAN 2026
Instandhaltungsplanung · Fälligkeiten · Wartungskalender · Dokumentation
AUF EINEN BLICK |  |  |  | WARTUNGSKOSTEN JE MONAT
ANLAGEN GESAMT | WARTUNGSAUFGABEN | ÜBERFÄLLIG | BALD FÄLLIG | Monat | Kosten
10 | 18 | 2 | 7 | Januar | 45.9
|  |  |  | Februar | 189
|  |  |  | März | 488.5
PLANMÄSSIG (OK) | DOKUMENTIERTE WARTUNGEN | WARTUNGSKOSTEN 2026 | Ø KOSTEN JE WARTUNG | April | 47.4
9 | 14 | 1339.5 | 95.6786 | Mai | 545.9
|  |  |  | Juni | 22.8
|  |  |  | Juli | 0
STATUS NACH PRIORITÄT |  |  |  | August | 0
|  |  |  | September | 0
Priorität | Überfällig | Bald fällig | OK | Oktober | 0
Hoch | 0 | 1 | 6 | November | 0
Mittel | 1 | 5 | 2 | Dezember | 0
Niedrig | 1 | 1 | 1
EINSTELLUNGEN |  |  |  | SO FUNKTIONIERT'S
Planjahr | 2026 |  |  | 1. Anlagen im Blatt „Anlagen“ erfassen (weiße Felder ausfüllen).
Vorwarnzeit (Tage) | 30 |  |  | 2. Wartungsaufgaben im Blatt „Wartungsplan“ anlegen: Anlage wählen, Intervall festlegen, Datum der letzten Wartung eintragen.
Aufgaben mit Fälligkeit innerhalb der Vorwarnzeit werden als „Bald fällig“ markiert. |  |  |  | 3. Nächster Termin, Resttage und Status berechnen sich automatisch – der „Jahresplan“ füllt sich von selbst.
4. Durchgeführte Arbeiten im Blatt „Protokoll“ dokumentieren; die Kosten fließen automatisch in diese Übersicht ein.
Intervall | Tage | Monatsraster |  | 5. Nach jeder Wartung nur das Datum „Letzte Wartung“ im Wartungsplan aktualisieren – fertig.
Täglich | 1 | 0
Wöchentlich | 7 | 0 |  | LEGENDE
Monatlich | 30 | 1
Quartalsweise | 91 | 3 |  | Weiße Felder |  | Eingabe durch den Nutzer
Halbjährlich | 182 | 6 |  | Hinterlegte Felder |  | automatische Berechnung – nicht überschreiben
Jährlich | 365 | 12 |  | Grün / Gelb / Rot |  | planmäßig · bald fällig · überfällig
Alle 2 Jahre | 730 | 24
Monatsraster 0 = Aufgabe erscheint im Jahresplan in jedem Monat. Werte bei Bedarf anpassen.

## Anlagen
ANLAGENÜBERSICHT
Alle wartungspflichtigen Maschinen, Anlagen und Geräte zentral erfassen
Weiße Felder ausfüllen · hinterlegte Spalten berechnen sich automatisch aus dem Wartungsplan.
Anlagen-ID | Bezeichnung | Kategorie | Hersteller / Modell | Standort | Anschaffung | Seriennummer | Kritikalität | Status | Wartungs-aufgaben | Nächste Wartung | Team (Auswahlliste) | Kategorien (Auswahlliste)
A-001 | Druckluftkompressor | Produktion | AeroTech K-250 | Halle 1 | 2021-03-12 | KP-88213 | Hoch | In Betrieb | 3 | 2026-07-20 | M. Brandt | Produktion
A-002 | Lüftungsanlage | Gebäudetechnik | KlimaVent LV-40 | Technikraum Dach | 2019-09-05 | LV-55102 | Mittel | In Betrieb | 2 | 2026-08-01 | S. Keller | Gebäudetechnik
A-003 | Heizkessel | Gebäudetechnik | ThermoLine H-90 | Keller | 2018-10-21 | HK-30419 | Hoch | In Betrieb | 2 | 2026-07-05 | T. Vogel | Fuhrpark
A-004 | Aufzugsanlage | Gebäudetechnik | LiftPro P-8 | Gebäude A | 2017-02-14 | AZ-77345 | Hoch | In Betrieb | 1 | 2026-09-08 | J. Sommer | IT & Büro
A-005 | Transporter (Kastenwagen) | Fuhrpark | Kastenwagen L2H2 | Stellplatz 3 | 2022-06-08 | FZ-10982 | Mittel | In Betrieb | 2 | 2026-07-31 | Fachfirma (extern) | Werkzeuge & Geräte
A-006 | Gabelstapler | Fuhrpark | LiftMax GS-16 | Lager | 2020-01-17 | GS-44210 | Hoch | In Betrieb | 2 | 2026-07-28 |  | Sonstiges
A-007 | USV-Anlage Serverraum | IT & Büro | PowerSafe U-3000 | Serverraum | 2023-11-30 | US-90337 | Hoch | In Betrieb | 2 | 2026-07-30
A-008 | Klimagerät Büro | Gebäudetechnik | KlimaVent S-12 | 2. OG | 2021-04-25 | KA-61208 | Niedrig | In Betrieb | 1 | 2026-07-10
A-009 | Fertigungsmaschine FM-1 | Produktion | MechaWorks M-500 | Halle 2 | 2016-07-03 | FM-20551 | Hoch | In Betrieb | 2 | 2026-07-21
A-010 | Rolltor Halle 1 | Gebäudetechnik | DoorMatic R-6 | Halle 1 | 2019-05-19 | RT-83224 | Niedrig | In Betrieb | 1 | 2026-10-14
Formulas:
Nächste Wartung = IF([Anlagen-ID]="","",IF([Wartungs-aufgaben]=0,"—",MINIFS(Wartungsplan!$G7:G36,Wartungsplan!$B7:B36,[Anlagen-ID])))

## Wartungsplan
WARTUNGSPLAN
Wartungsaufgaben, Intervalle und Fälligkeiten – Status berechnet sich automatisch
Weiße Felder ausfüllen · hinterlegte Spalten berechnen sich automatisch · Vorwarnzeit im Blatt „Übersicht“ einstellbar.
Nr. | Anlagen-ID | Anlage | Wartungsaufgabe | Intervall | Letzte Wartung | Nächste Wartung | Rest-tage | Status | Priorität | Verantwortlich | Bemerkung
W-001 | A-001 | Druckluftkompressor | Kondensat ablassen, Sichtprüfung | Wöchentlich | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 0 | Bald fällig | Mittel | S. Keller
W-002 | A-001 | Druckluftkompressor | Ölstand prüfen, Ansaugfilter reinigen | Monatlich | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 4 | Bald fällig | Mittel | S. Keller
W-003 | A-001 | Druckluftkompressor | Jahreswartung durch Fachfirma | Jährlich | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 87 | OK | Hoch | Fachfirma (extern) | Wartungsvertrag Nr. 2026-114
W-004 | A-002 | Lüftungsanlage | Filtermatten wechseln | Quartalsweise | 2026-05-02 | 2026-08-01 | 12 | Bald fällig | Mittel | M. Brandt
W-005 | A-002 | Lüftungsanlage | Funktions- und Lagerprüfung | Halbjährlich | 2026-02-20 | 2026-08-21 | 32 | OK | Mittel | S. Keller
W-006 | A-003 | Heizkessel | Brennerwartung und Abgasmessung | Jährlich | 2025-09-05 | 2026-09-05 | 47 | OK | Hoch | Fachfirma (extern) | Termin frühzeitig abstimmen
W-007 | A-003 | Heizkessel | Wasserdruck prüfen, ggf. nachfüllen | Monatlich | 2026-06-05 | 2026-07-05 | -15 | Überfällig | Mittel | M. Brandt
W-008 | A-004 | Aufzugsanlage | Sicherheitsprüfung Aufzug | Halbjährlich | 2026-03-10 | 2026-09-08 | 50 | OK | Hoch | Fachfirma (extern) | Prüfprotokoll ablegen
W-009 | A-005 | Transporter (Kastenwagen) | Ölwechsel und Inspektion | Jährlich | 2025-11-18 | 2026-11-18 | 121 | OK | Mittel | J. Sommer | Werkstatttermin vereinbaren
W-010 | A-005 | Transporter (Kastenwagen) | Reifendruck und Beleuchtung prüfen | Monatlich | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 11 | Bald fällig | Niedrig | J. Sommer
W-011 | A-006 | Gabelstapler | Batterie und Hydraulik prüfen | Monatlich | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 8 | Bald fällig | Mittel | J. Sommer
W-012 | A-006 | Gabelstapler | UVV-Prüfung | Jährlich | 2026-02-12 | 2027-02-12 | 207 | OK | Hoch | Fachfirma (extern) | Prüfplakette erneuern
W-013 | A-007 | USV-Anlage Serverraum | USV-Selbsttest ausführen und protokollieren | Monatlich | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 10 | Bald fällig | Hoch | T. Vogel
W-014 | A-007 | USV-Anlage Serverraum | Batterieprüfung durch Fachfirma | Alle 2 Jahre | 2024-12-15 | 2026-12-15 | 148 | OK | Hoch | Fachfirma (extern)
W-015 | A-008 | Klimagerät Büro | Filterreinigung und Kondensatablauf | Quartalsweise | 2026-04-10 | 2026-07-10 | -10 | Überfällig | Niedrig | M. Brandt
W-016 | A-009 | Fertigungsmaschine FM-1 | Schmierplan abarbeiten | Wöchentlich | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 1 | Bald fällig | Mittel | T. Vogel
W-017 | A-009 | Fertigungsmaschine FM-1 | Spindel und Führungen prüfen | Quartalsweise | 2026-05-22 | 2026-08-21 | 32 | OK | Hoch | T. Vogel
W-018 | A-010 | Rolltor Halle 1 | Torlauf, Lichtschranke, Notentriegelung | Halbjährlich | 2026-04-15 | 2026-10-14 | 86 | OK | Niedrig | M. Brandt
Formulas:
Nächste Wartung = IF(OR([Anlagen-ID]="",[Intervall]="",[Letzte Wartung]=""),"",[Letzte Wartung]+INDEX(Übersicht!$C30:C36,MATCH([Intervall],Übersicht!$B30:B36,0)))
Rest-tage = IF([Nächste Wartung]="","",[Nächste Wartung]-TODAY())
Status = IF([Nächste Wartung]="","",IF([Nächste Wartung]<TODAY(),"Überfällig",IF([Nächste Wartung]<=TODAY()+Übersicht!$C26,"Bald fällig","OK")))

## Jahresplan
JAHRESPLAN 2026
Wartungskalender – automatisch aus dem Wartungsplan erzeugt, keine Eingabe nötig
● = Wartung fällig im jeweiligen Monat (auf Basis von Intervall und nächstem Termin).
Nr. | Anlage | Wartungsaufgabe | Intervall | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
W-001 | Druckluftkompressor | Kondensat ablassen, Sichtprüfung | Wöchentlich | [12 empty] | 7 | 0 | bar: Jan to Dez
W-002 | Druckluftkompressor | Ölstand prüfen, Ansaugfilter reinigen | Monatlich | [12 empty] | 7 | 1 | bar: Jul to Dez
W-003 | Druckluftkompressor | Jahreswartung durch Fachfirma | Jährlich | [12 empty] | 10 | 12 | bar: Okt
W-004 | Lüftungsanlage | Filtermatten wechseln | Quartalsweise | [12 empty] | 8 | 3 | bar: Aug; Nov
W-005 | Lüftungsanlage | Funktions- und Lagerprüfung | Halbjährlich | [12 empty] | 8 | 6 | bar: Aug
W-006 | Heizkessel | Brennerwartung und Abgasmessung | Jährlich | [12 empty] | 9 | 12 | bar: Sep
W-007 | Heizkessel | Wasserdruck prüfen, ggf. nachfüllen | Monatlich | [12 empty] | 7 | 1 | bar: Jul to Dez
W-008 | Aufzugsanlage | Sicherheitsprüfung Aufzug | Halbjährlich | [12 empty] | 9 | 6 | bar: Sep
W-009 | Transporter (Kastenwagen) | Ölwechsel und Inspektion | Jährlich | [12 empty] | 11 | 12 | bar: Nov
W-010 | Transporter (Kastenwagen) | Reifendruck und Beleuchtung prüfen | Monatlich | [12 empty] | 7 | 1 | bar: Jul to Dez
W-011 | Gabelstapler | Batterie und Hydraulik prüfen | Monatlich | [12 empty] | 7 | 1 | bar: Jul to Dez
W-012 | Gabelstapler | UVV-Prüfung | Jährlich | [12 empty] | 0 | 12
W-013 | USV-Anlage Serverraum | USV-Selbsttest ausführen und protokollieren | Monatlich | [12 empty] | 7 | 1 | bar: Jul to Dez
W-014 | USV-Anlage Serverraum | Batterieprüfung durch Fachfirma | Alle 2 Jahre | [12 empty] | 12 | 24 | bar: Dez
W-015 | Klimagerät Büro | Filterreinigung und Kondensatablauf | Quartalsweise | [12 empty] | 7 | 3 | bar: Jul; Okt
W-016 | Fertigungsmaschine FM-1 | Schmierplan abarbeiten | Wöchentlich | [12 empty] | 7 | 0 | bar: Jan to Dez
W-017 | Fertigungsmaschine FM-1 | Spindel und Führungen prüfen | Quartalsweise | [12 empty] | 8 | 3 | bar: Aug; Nov
W-018 | Rolltor Halle 1 | Torlauf, Lichtschranke, Notentriegelung | Halbjährlich | [12 empty] | 10 | 6 | bar: Okt

## Protokoll
WARTUNGSPROTOKOLL
Durchgeführte Wartungen lückenlos dokumentieren – Nachweis und Kostenübersicht
Weiße Felder ausfüllen · hinterlegte Spalten berechnen sich automatisch.
Datum | Anlagen-ID | Anlage | Durchgeführte Arbeiten | Durchgeführt von | Dauer (Std.) | Material-kosten | Fremd-leistung | Gesamt-kosten | Ergebnis | Bemerkung
2026-01-08 | A-003 | Heizkessel | Wasserdruck geprüft und nachgefüllt | M. Brandt | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Ohne Befund
2026-01-15 | A-002 | Lüftungsanlage | Filtermatten gewechselt | M. Brandt | 1 | 45.9 | 0 | 45.9 | Ohne Befund
2026-02-12 | A-006 | Gabelstapler | UVV-Prüfung durchgeführt | Fachfirma (extern) | 2 | 0 | 189 | 189 | Ohne Befund | Plakette erneuert
2026-02-20 | A-002 | Lüftungsanlage | Funktions- und Lagerprüfung | S. Keller | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Mangel behoben | Keilriemen nachgespannt
2026-03-10 | A-004 | Aufzugsanlage | Sicherheitsprüfung Aufzug | Fachfirma (extern) | 3 | 0 | 420 | 420 | Ohne Befund | Protokoll abgelegt
2026-03-28 | A-001 | Druckluftkompressor | Ölwechsel und Filterreinigung | S. Keller | 1.5 | 68.5 | 0 | 68.5 | Ohne Befund
2026-04-10 | A-008 | Klimagerät Büro | Filterreinigung, Kondensatablauf gespült | M. Brandt | 1 | 12.4 | 0 | 12.4 | Ohne Befund
2026-04-24 | A-009 | Fertigungsmaschine FM-1 | Führungsbahnen nachgeschmiert | T. Vogel | 2 | 35 | 0 | 35 | Mangel offen | Abdeckung beschädigt – Folgeauftrag
2026-05-02 | A-002 | Lüftungsanlage | Filtermatten gewechselt | M. Brandt | 1 | 45.9 | 0 | 45.9 | Ohne Befund
2026-05-22 | A-009 | Fertigungsmaschine FM-1 | Spindel und Führungen geprüft | Fachfirma (extern) | 4 | 120 | 380 | 500 | Mangel behoben | Lager ersetzt
2026-06-05 | A-003 | Heizkessel | Wasserdruck geprüft | M. Brandt | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Ohne Befund
2026-06-28 | A-006 | Gabelstapler | Batterie und Hydraulik geprüft | J. Sommer | 1 | 22.8 | 0 | 22.8 | Ohne Befund
2026-07-01 | A-005 | Transporter (Kastenwagen) | Reifendruck und Beleuchtung geprüft | J. Sommer | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Ohne Befund
2026-07-13 | A-001 | Druckluftkompressor | Kondensat abgelassen, Sichtprüfung | S. Keller | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Ohne Befund