## Wartungsprotokoll
WARTUNGSPROTOKOLL
Instandhaltung dokumentieren · Fälligkeiten überwachen · gemäß DIN 31051 · Rheintal Technik GmbH
OBJEKT- / BETRIEBSDATEN
Unternehmen |  | Rheintal Technik GmbH |  |  |  |  | Verantwortlich | T. Krüger (Instandhaltung)
Standort / Bereich |  | Werk Musterstadt |  |  |  |  | Berichtszeitraum | 01.01.2026 – 31.12.2026
Objekt-Nr. |  | OBJ-2026-001 |  |  |  |  | Erstellt am | 20.01.2026
KENNZAHLEN
ERFASSTE EINTRÄGE |  |  |  | ÜBERFÄLLIG |  |  | BALD FÄLLIG |  |  | WARTUNGSKOSTEN GESAMT
18 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 4545
WARTUNGSEINTRÄGE
Nr. | Datum | Anlage / Gerät | Standort | Wartungsart | Maßnahme / Beschreibung | Techniker | Intervall (Tage) | Nächste Fälligkeit | Fälligkeit | Priorität | Status | Dauer (Std) | Kosten (€)
1 | 2026-05-04 | Lüftungsanlage L-01 | Gebäude Nord | Wartung | Filterwechsel und Reinigung | T. Krüger | 90 | 2026-08-02 | Erledigt | Mittel | Erledigt | 2.5 | 180
2 | 2026-06-12 | Aufzug A-02 | Gebäude Süd | Inspektion | Sicherheitsprüfung Fahrkorb | Extern: TÜV | 180 | 2026-12-09 | Erledigt | Hoch | Erledigt | 3 | 420
3 | 2026-04-20 | Notstromaggregat N-03 | Technikzentrale | Wartung | Probelauf & Ölstand prüfen | M. Hofer | 30 | 2026-05-20 | Überfällig | Hoch | Offen | 1.5 | 95
4 | 2026-06-28 | Gabelstapler G-04 | Lager | Inspektion | Bremsen und Hydraulik prüfen | S. Almeida | 30 | 2026-07-28 | Bald fällig | Mittel | In Arbeit | 2 | 140
5 | 2026-03-15 | Klimagerät Serverraum K-05 | Verwaltung | Wartung | Kältemittel & Filter | Extern: KlimaService GmbH | 120 | 2026-07-13 | Überfällig | Hoch | Offen | 2.5 | 260
6 | 2026-07-02 | Heizungsanlage H-06 | Gebäude Nord | Inspektion | Brennerprüfung Sommercheck | M. Hofer | 180 | 2026-12-29 | Erledigt | Niedrig | Erledigt | 1.5 | 110
7 | 2026-06-25 | Tor- & Schließanlage T-07 | Werkhalle | Wartung | Antrieb schmieren, Endlagen | T. Krüger | 90 | 2026-09-23 | OK | Mittel | In Arbeit | 1 | 75
8 | 2026-05-30 | Druckluftkompressor D-08 | Technikzentrale | Instandsetzung | Undichtigkeit Ventil beheben | L. Petrov | 60 | 2026-07-29 | Erledigt | Hoch | Erledigt | 4 | 520
9 | 2026-01-18 | Feuerlöschanlage F-09 | Gebäude Süd | Inspektion | Jährliche Prüfung Löscher | Extern: TÜV | 365 | 2027-01-18 | Erledigt | Hoch | Erledigt | 2 | 300
10 | 2026-07-08 | Firmenfahrzeug FZ-10 | Außengelände | Wartung | Ölwechsel & Reifencheck | S. Almeida | 180 | 2027-01-04 | Erledigt | Mittel | Erledigt | 1.5 | 190
11 | 2026-06-05 | Werkbank-Absaugung W-11 | Werkhalle | Wartung | Filterpatrone tauschen | L. Petrov | 90 | 2026-09-03 | OK | Niedrig | Offen | 0.5 | 60
12 | 2026-04-10 | Beleuchtung Außenbereich B-12 | Außengelände | Verbesserung | Umrüstung auf LED-Strahler | M. Hofer | 365 | 2027-04-10 | Erledigt | Niedrig | Erledigt | 3.5 | 640
13 | 2026-07-12 | Lüftungsanlage L-01 | Gebäude Nord | Inspektion | Volumenstrom messen | T. Krüger | 30 | 2026-08-11 | OK | Mittel | In Arbeit | 1 | 80
14 | 2026-06-18 | Notstromaggregat N-03 | Technikzentrale | Instandsetzung | Batterie erneuern | Extern: KlimaService GmbH | 30 | 2026-07-18 | Erledigt | Hoch | Erledigt | 2 | 340
15 | 2026-05-22 | Gabelstapler G-04 | Lager | Wartung | Ladegerät & Kette | S. Almeida | 60 | 2026-07-21 | Erledigt | Mittel | Erledigt | 1.5 | 120
16 | 2026-07-15 | Klimagerät Serverraum K-05 | Verwaltung | Inspektion | Temperaturprofil prüfen | M. Hofer | 30 | 2026-08-14 | OK | Hoch | Offen | 1 | 90
17 | 2026-02-28 | Heizungsanlage H-06 | Gebäude Nord | Instandsetzung | Umwälzpumpe tauschen | L. Petrov | 365 | 2027-02-28 | Erledigt | Hoch | Erledigt | 5 | 880
18 | 2026-06-30 | Druckluftkompressor D-08 | Technikzentrale | Wartung | Kondensatablass prüfen | T. Krüger | 90 | 2026-09-28 | OK | Niedrig | In Arbeit | 0.5 | 45
SUMME | [11 empty] | 36.5 | 4545
Formulas:
T. Krüger (Instandhaltung) = IF(AND([Datum]<>"",[Verantwortlich]<>""),[Datum]+[Verantwortlich],"")
Fälligkeit = IF([T. Krüger (Instandhaltung)]="","",IF([Status]="Erledigt","Erledigt",IF(TODAY()>[T. Krüger (Instandhaltung)],"Überfällig",IF([T. Krüger (Instandhaltung)]-TODAY()<=14,"Bald fällig","OK"))))

## Auswertung
AUSWERTUNG & REPORTING
Automatische Auswertung nach Wartungsart und Fälligkeit · Basis: Blatt „Wartungsprotokoll“
WARTUNGEN NACH ART (DIN 31051) |  |  | FÄLLIGKEITS-STATUS
Wartungsart | Anzahl | Kosten (€) | Status | Anzahl | Anteil
Wartung | 8 | 1025 | Überfällig | 2 | 11.11%
Inspektion | 6 | 1140 | Bald fällig | 1 | 5.556%
Instandsetzung | 3 | 1740 | OK | 5 | 27.78%
Verbesserung | 1 | 640 | Erledigt | 10 | 55.56%
Gesamt | 18 | 4545
KOSTEN NACH ANLAGE / GERÄT
Anlage / Gerät | Einträge | Kosten (€)
Lüftungsanlage L-01 | 2 | 260
Aufzug A-02 | 1 | 420
Notstromaggregat N-03 | 2 | 435
Gabelstapler G-04 | 2 | 260
Klimagerät Serverraum K-05 | 2 | 350
Heizungsanlage H-06 | 2 | 990
Tor- & Schließanlage T-07 | 1 | 75
Druckluftkompressor D-08 | 2 | 565
Feuerlöschanlage F-09 | 1 | 300
Firmenfahrzeug FZ-10 | 1 | 190
Werkbank-Absaugung W-11 | 1 | 60
Beleuchtung Außenbereich B-12 | 1 | 640

## Listen
LISTEN – DROPDOWN-QUELLEN
Hier pflegen Sie Ihre eigenen Werte – sie erscheinen automatisch in den Dropdown-Menüs.
Anlagen / Geräte | Standorte | Wartungsarten (DIN 31051) | Techniker | Priorität | Status
Lüftungsanlage L-01 | Gebäude Nord | Wartung | T. Krüger | Hoch | Offen
Aufzug A-02 | Gebäude Süd | Inspektion | S. Almeida | Mittel | In Arbeit
Notstromaggregat N-03 | Werkhalle | Instandsetzung | M. Hofer | Niedrig | Erledigt
Gabelstapler G-04 | Lager | Verbesserung | L. Petrov
Klimagerät Serverraum K-05 | Technikzentrale |  | Extern: KlimaService GmbH
Heizungsanlage H-06 | Außengelände |  | Extern: TÜV
Tor- & Schließanlage T-07 | Verwaltung
Druckluftkompressor D-08
Feuerlöschanlage F-09
Firmenfahrzeug FZ-10
Werkbank-Absaugung W-11
Beleuchtung Außenbereich B-12

## Anleitung
ANLEITUNG & LEGENDE
SO VERWENDEN SIE DIESE VORLAGE
| 1. Objektdaten | Tragen Sie oben Unternehmen, Standort, Objekt-Nr. und Verantwortlichen ein (gelbe Felder).
| 2. Listen pflegen | Im Blatt „Listen“ passen Sie Anlagen, Standorte, Techniker, Priorität und Status an – sie erscheinen automatisch in den Dropdowns.
| 3. Einträge erfassen | Pro Wartung: Datum, Anlage, Standort, Wartungsart, Maßnahme, Techniker, Intervall (Tage), Priorität, Status, Dauer und Kosten.
| 4. Automatik | „Nächste Fälligkeit“ (= Datum + Intervall) und die Ampel „Fälligkeit“ berechnen sich selbst. Auch alle Kennzahlen und Summen sind automatisch.
| 5. Auswertung | Das Blatt „Auswertung“ zeigt Verteilungen nach Wartungsart, Fälligkeit und Anlage – inklusive Diagrammen.
AMPEL „FÄLLIGKEIT“ – SO WIRD GERECHNET
| Überfällig | Nächste Fälligkeit liegt in der Vergangenheit – sofort handeln.
| Bald fällig | Fällig innerhalb der nächsten 14 Tage – einplanen.
| OK | Mehr als 14 Tage Zeit – alles im grünen Bereich.
| Erledigt | Eintrag als „Erledigt“ markiert – keine offene Fälligkeit.
LEGENDE – FELDER & FARBEN
| Gelbe Felder | Eingabefelder – hier tragen Sie Ihre Werte ein.
| Weiße / graue Felder | Berechnete Felder (Formeln) – bitte nicht überschreiben.
DIN 31051 – GRUNDMASSNAHMEN DER INSTANDHALTUNG
| Wartung | Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrats (z. B. Reinigen, Schmieren, Nachstellen).
| Inspektion | Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands (z. B. Prüfen, Messen).
| Instandsetzung | Rückführung in den funktionsfähigen Zustand (z. B. Reparatur, Teiletausch).
| Verbesserung | Steigerung der Funktionssicherheit ohne Änderung der geforderten Funktion (z. B. Modernisierung).
Hinweis: Alle enthaltenen Namen, Zahlen und Angaben sind frei erfundene Beispiele zur Veranschaulichung.