## Sicherungskasten
SICHERUNGSKASTEN – BESCHRIFTUNG
Stromkreis-Dokumentation & Legende · Stand 2026
| OBJEKT | Beispielobjekt |  | VERTEILER | UV1 – Erdgeschoss |  |  | STAND | 2027-01-15
| PLÄTZE GESAMT |  | BELEGT |  | RESERVE / FREI |  |  | PHASEN-VERTEILUNG
| 16 |  | 15 |  | 1 |  |  | L1 5 L2 5 L3 4
| belegte Positionen |  | aktive Stromkreise |  | freie Plätze |  |  | Anzahl je Außenleiter
| Platz | Kategorie | Verbraucher / Bezeichnung | Raum / Bereich | LS-Typ | Nennstrom | Leitung | FI-Gruppe | Phase | Bemerkung
| 1 | Beleuchtung | Deckenlicht Wohnbereich | Wohnzimmer | B | 10 | 1.5 | FI 1 | L1
| 2 | Beleuchtung | Deckenlicht Flur & Diele | Flur | B | 10 | 1.5 | FI 1 | L2
| 3 | Steckdosen | Steckdosen Wohnbereich | Wohnzimmer | B | 16 | 2.5 | FI 1 | L3
| 4 | Steckdosen | Steckdosen Schlafzimmer | Schlafzimmer | B | 16 | 2.5 | FI 1 | L1
| 5 | Bad | Licht & Steckdosen Bad | Badezimmer | B | 16 | 2.5 | FI 1 | L2 | Feuchtraum
| 6 | Küche | Kochfeld / Herd | Küche | C | 16 | 2.5 | FI 2 | L1–L3 | Drehstrom 400 V
| 7 | Küche | Steckdosen Arbeitsplatte | Küche | B | 16 | 2.5 | FI 2 | L1
| 8 | Küche | Geschirrspüler | Küche | B | 16 | 2.5 | FI 2 | L2 | eigener Kreis
| 9 | Hausgeräte | Waschmaschine | Hauswirtschaft | B | 16 | 2.5 | FI 2 | L3
| 10 | Hausgeräte | Wäschetrockner | Hauswirtschaft | B | 16 | 2.5 | FI 2 | L1
| 11 | Heizung & Klima | Heizungssteuerung | Technikraum | B | 16 | 2.5 | FI 1 | L2
| 12 | Außen & Garten | Außensteckdose Terrasse | Terrasse | B | 16 | 2.5 | FI 3 | L3 | wetterfest IP44
| 13 | Außen & Garten | Gartenbeleuchtung | Garten | B | 10 | 1.5 | FI 3 | L1
| 14 | Keller & Garage | Steckdosen Keller/Garage | Keller | B | 16 | 2.5 | FI 3 | L2
| 15 | Technik & Netzwerk | Netzwerkschrank / Server | Arbeitszimmer | B | 10 | 1.5 | FI 1 | L3 | USV empfohlen
| 16 | Reserve | — frei — | — |  |  |  | — | — | für Erweiterung
LEGENDE & HINWEISE
• Jede Zeile steht für einen Stromkreis bzw. eine Sicherung. Die Kategorie ist farbcodiert und lässt sich per Dropdown auswählen.
• LS-Typ = Charakteristik des Leitungsschutzschalters (B, C, D), Nennstrom in Ampere, Leitung = Aderquerschnitt in mm².
• FI-Gruppe ordnet den Stromkreis einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) zu; die Phase (L1–L3) hilft, die Last gleichmäßig zu verteilen.
• Die Kennzahlen oben (Plätze, Belegt, Reserve, Phasen-Verteilung) aktualisieren sich automatisch.
• Reserve-Plätze für spätere Erweiterungen freihalten. Zum Ausdruck als Legende für die Innenseite der Verteilertür geeignet.