## Sicherungslegende
SICHERUNGSLEGENDE 2027
Dokumentation der Stromkreise im Verteiler / Sicherungskasten
Objekt / Gebäude: |  | Musterobjekt – Büro- und Gewerbegebäude |  |  |  | Erstellt am: |  | 15.01.2026
Standort: |  | Musterstraße 12, 12345 Musterstadt |  |  |  | Bearbeiter (Elektrofachkraft): |  | M. Bergmann
Verteiler / Netzform: |  | UV1 – Erdgeschoss · Netzform: TN-C-S |  |  |  | Nächste Prüfung (DGUV V3): |  | 01/2030
22 |  | 18 |  | 2 |  | 10 |  | 7 | 6 | 6
Stromkreise gesamt |  | In Betrieb |  | Reserve |  | FI/RCD-geschützt |  | Phase L1 | Phase L2 | Phase L3
Nr. | Reihe / Platz | Stromkreis-Bezeichnung | Raum / Bereich | Angeschlossene Verbraucher | Schutzorgan | Charakteristik | Nennstrom | Phase | Status | Bemerkung
1 | R1 / 1 | Beleuchtung Flur & Treppenhaus | Flur EG | Deckenleuchten, Bewegungsmelder | LS-Schalter | B | 10 | L1 | In Betrieb
2 | R1 / 2 | Steckdosen Büro Nord | Büro 1.01 | Arbeitsplätze, PC, Monitore | FI/LS-Schalter | B | 16 | L2 | In Betrieb
3 | R1 / 3 | Steckdosen Büro Süd | Büro 1.02 | Arbeitsplätze, Drucker | FI/LS-Schalter | B | 16 | L3 | In Betrieb
4 | R1 / 4 | Küche – Herd | Teeküche EG | Elektroherd | LS-Schalter | B | 16 | L1-L3 | In Betrieb | Drehstrom 400 V
5 | R1 / 5 | Küche – Geräte | Teeküche EG | Kühlschrank, Spülmaschine | FI/LS-Schalter | B | 16 | L1 | In Betrieb
6 | R1 / 6 | Beleuchtung Büros | Büros 1. OG | LED-Panels | LS-Schalter | B | 10 | L2 | In Betrieb
7 | R2 / 1 | Serverraum – IT-Versorgung | Serverraum | Rack, USV | FI/LS-Schalter | C | 16 | L3 | In Betrieb | Eigener FI
8 | R2 / 2 | Klimagerät Serverraum | Serverraum | Split-Klimaanlage | LS-Schalter | C | 16 | L1 | In Betrieb
9 | R2 / 3 | Steckdosen Besprechung | Meetingraum | Beamer, Anschlussfeld | FI/LS-Schalter | B | 16 | L2 | In Betrieb
10 | R2 / 4 | Beleuchtung Außen | Außenbereich | Fassade, Hofbeleuchtung | LS-Schalter | B | 10 | L3 | In Betrieb | Dämmerungsschalter
11 | R2 / 5 | Wallbox / Ladepunkt | Tiefgarage | E-Fahrzeug Ladestation | FI-Schutzschalter | B | 32 | L1-L3 | In Betrieb | Typ-B RCD · 11 kW
12 | R2 / 6 | Warmwasser Durchlauferhitzer | Sanitär | Durchlauferhitzer | LS-Schalter | B | 25 | L1-L3 | In Betrieb
13 | R3 / 1 | Steckdosen Lager | Lagerraum | Allgemeinsteckdosen | FI/LS-Schalter | B | 16 | L1 | In Betrieb
14 | R3 / 2 | Tor- & Antriebstechnik | Einfahrt | Sektionaltor-Antrieb | LS-Schalter | C | 16 | L2 | In Betrieb
15 | R3 / 3 | Alarm- & Sicherheitstechnik | Technikraum | Alarmanlage, Kameras | LS-Schalter | B | 6 | L3 | In Betrieb | Dauerversorgung
16 | R3 / 4 | Heizung / Steuerung | Heizraum | Umwälzpumpe, Regelung | FI/LS-Schalter | B | 10 | L1 | In Betrieb
17 | R3 / 5 | Steckdosen Terrasse | Terrasse | Außensteckdosen | FI-Schutzschalter | B | 16 | L2 | In Betrieb | Feuchtraum IP44
18 | R3 / 6 | Aufzug – Hilfsstromkreis | Aufzugsschacht | Kabinenlicht, Notruf | LS-Schalter | B | 10 | L3 | In Betrieb
19 | R4 / 1 | Reserve | — | — | LS-Schalter | B | 16 | L1 | Reserve | Für Erweiterung
20 | R4 / 2 | Reserve | — | — | — | — |  | L2 | Reserve
21 | R4 / 3 | Beleuchtung Archiv | Archiv UG | Deckenleuchten | LS-Schalter | B | 10 | L3 | Freigeschaltet | Umbau – freigeschaltet
22 | R4 / 4 | Steckdose Werkbank | Werkstatt | Werkbank | FI/LS-Schalter | B | 16 | L1 | Defekt | FI löst aus – Prüfung nötig

## Beschriftungsstreifen
BESCHRIFTUNGSSTREIFEN 2026
Zum Ausdrucken & Einkleben – füllt sich automatisch aus der Sicherungslegende
Nr. | Stromkreis | Raum | Nr. | Stromkreis | Raum
1 | Beleuchtung Flur & Treppenhaus | Flur EG | 19 | Reserve | —
2 | Steckdosen Büro Nord | Büro 1.01 | 20 | Reserve | —
3 | Steckdosen Büro Süd | Büro 1.02 | 21 | Beleuchtung Archiv | Archiv UG
4 | Küche – Herd | Teeküche EG | 22 | Steckdose Werkbank | Werkstatt
5 | Küche – Geräte | Teeküche EG
6 | Beleuchtung Büros | Büros 1. OG
7 | Serverraum – IT-Versorgung | Serverraum
8 | Klimagerät Serverraum | Serverraum
9 | Steckdosen Besprechung | Meetingraum
10 | Beleuchtung Außen | Außenbereich
11 | Wallbox / Ladepunkt | Tiefgarage
12 | Warmwasser Durchlauferhitzer | Sanitär
13 | Steckdosen Lager | Lagerraum
14 | Tor- & Antriebstechnik | Einfahrt
15 | Alarm- & Sicherheitstechnik | Technikraum
16 | Heizung / Steuerung | Heizraum
17 | Steckdosen Terrasse | Terrasse
18 | Aufzug – Hilfsstromkreis | Aufzugsschacht
Hinweis: Einträge im Blatt »Sicherungslegende« pflegen – die Etiketten aktualisieren sich automatisch. Streifen ausschneiden und einkleben.