## Betriebstagebuch
BT | BETRIEBSTAGEBUCH | [5 empty] | ANLAGE / STANDORT | Werk 2 · Standort Nord
| Schicht- und Ereignisprotokoll der Anlage · 2027 | [5 empty] | BERICHTSZEITRAUM | KW 01 / 2027
[7 empty] | BLATT / VERSION | 1 · v1.0
KENNZAHLEN |  |  | EINTRÄGE NACH KATEGORIE |  |  |  | EINTRÄGE JE SCHICHT
Einträge gesamt |  | 14
Störungen |  | 4
Offene Maßnahmen |  | 3
Erledigt |  | 11
Erledigungsgrad |  | 78.57%
████████████████████
erledigt: 11 von 14
● Betrieb |  | ● Prüfung |  | ● Wartung |  | ● Störung |  | ● Reinigung | ● Ereignis
Nr. | Datum | Uhrzeit | Schicht | Bereich / Anlage | Kategorie | Vorkommnis / Tätigkeit | Messwert | Maßnahme | Verantwortlich | Status
1 | 2027-01-02 | 06:15 | Früh | Energie | Betrieb | Anlage planmäßig angefahren | 0 Störungen | – | T. Berger | Erledigt
2 | 2027-01-02 | 09:40 | Früh | Produktion | Prüfung | Sichtkontrolle Linie 1 | i.O. | – | T. Berger | Erledigt
3 | 2027-01-02 | 14:20 | Spät | Versorgung | Störung | Druckabfall Druckluftnetz | 4,2 bar (Soll 6,0) | Kompressor 2 zugeschaltet | M. Frei | Erledigt
4 | 2027-01-03 | 02:10 | Nacht | Haustechnik | Störung | Temperaturalarm Serverraum | 29 °C | Lüftung erhöht, Meldung erstellt | L. Sommer | Offen
5 | 2027-01-03 | 07:00 | Früh | Lager | Reinigung | Reinigung Verladebereich | – | – | K. Adler | Erledigt
6 | 2027-01-03 | 11:30 | Früh | Produktion | Wartung | Schmierung Förderband | – | gemäß Wartungsplan W-12 | S. Roth | Erledigt
7 | 2027-01-03 | 16:45 | Spät | Energie | Betrieb | Lastspitze ausgeglichen | 420 kW | – | M. Frei | Erledigt
8 | 2027-01-04 | 03:30 | Nacht | Produktion | Störung | Bandstillstand Linie 2 | Stopp 25 Min | Sensor gereinigt, Neustart | L. Sommer | Erledigt
9 | 2027-01-04 | 08:15 | Früh | Versorgung | Prüfung | Füllstand Tank A geprüft | 78 % | – | T. Berger | Erledigt
10 | 2027-01-04 | 13:00 | Spät | Haustechnik | Wartung | Filterwechsel Lüftungsanlage | – | Filter F7 ersetzt | S. Roth | Offen
11 | 2027-01-05 | 06:05 | Früh | Energie | Betrieb | Anlage angefahren | 0 Störungen | – | T. Berger | Erledigt
12 | 2027-01-05 | 10:50 | Früh | Lager | Ereignis | Außerplanmäßige Lieferung | 3 Paletten | eingelagert | K. Adler | Erledigt
13 | 2027-01-05 | 22:30 | Nacht | Produktion | Störung | Qualitätsabweichung Charge | 2 % Ausschuss | Parameter nachjustiert | L. Sommer | Offen
14 | 2027-01-06 | 09:20 | Früh | Versorgung | Wartung | Kalibrierung Durchflusssensor | i.O. | Protokoll abgelegt | M. Frei | Erledigt
Blau = Eingabefeld · Kategorie und Status sind farblich codiert · die Diagramme oben aktualisieren sich automatisch · Spalten per Filter sortierbar.
Auswertungsdaten (Grundlage der Diagramme)
Betrieb | 3
Prüfung | 2
Wartung | 3
Störung | 4
Reinigung | 1
Ereignis | 1
Früh | 8
Spät | 3
Nacht | 3

## Anleitung
ANLEITUNG & LEGENDE
So nutzen Sie das Betriebstagebuch 2027
Zweck
Das Betriebstagebuch dokumentiert lückenlos alle Ereignisse, Tätigkeiten, Störungen und Maßnahmen im Anlagenbetrieb – schichtweise, nachvollziehbar und revisionssicher.
Spalten
| Nr. | Fortlaufende Nummer des Eintrags.
| Datum / Uhrzeit | Zeitpunkt des Ereignisses.
| Schicht | Früh · Spät · Nacht.
| Bereich / Anlage | Betroffener Bereich oder Anlagenteil.
| Kategorie | Betrieb · Prüfung · Wartung · Störung · Reinigung · Ereignis (Farbkennung).
| Vorkommnis / Tätigkeit | Was ist passiert bzw. wurde durchgeführt.
| Messwert | Relevanter Wert oder Zustand (Druck, Temperatur, Menge …).
| Maßnahme | Ergriffene Maßnahme oder Reaktion.
| Verantwortlich | Person/Rolle, die den Eintrag verantwortet.
| Status | Offen · In Arbeit · Erledigt (Farbkennung).
Funktionen
| Kennzahlen & Diagramme | Einträge, Störungen, offene Maßnahmen, Kategorien- und Schichtverteilung berechnen sich automatisch.
| Erledigungsgrad | Dynamischer Balken zeigt den Anteil erledigter Einträge.
| Auswahlmenüs | Schicht, Bereich, Kategorie und Status per Dropdown.
| Farblogik | Kategorie, Status und Schicht sind farblich codiert.
| Erweitern | Neue Zeilen unterhalb ergänzen – Formeln, Diagramme und Formatierung gelten weiter.
Hinweis: Allgemeine Arbeitshilfe mit frei erfundenen Beispieldaten. Angaben an den eigenen Betrieb anpassen.